## Опросный лист
НПФ "КРУГ" 440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, 1 тел.: (8412) 499-775, 499-414, 556-496 www.krug2000.ru krug@krug2000.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ. КОНТРОЛЛЕР ПЛК210-KR (ОВЕН)
Заполните и отправьте приложением по адресу krug@krug2000.ru
Контактная информация заказчика
Компания
Адрес
Телефон
E-mail
Контактное лицо
Должность
Транспортная компания (желаемая)
Адрес доставки груза
Характеристики аппаратной платформы Таблица №1
№ Модификации процессорного модуля | Модификация |  |  |  | Комплектация процессорного модуля
1 | ПЛК210-01-KR |  | DI 12 DO 18 (э/м реле) |  | Процессор TI AM3358 ARM Cortex-A8 800 МГц Объем RAM 256 Мб Встроенная FLASH память 512 Мб Ethernet 4 RS-485 2 RS-232 (без гальваноразвязки) 1 USB Device 1 USB Host 1 MicroSD 1 Температурный диапазон -40…+55 Степень защиты IP20 Питание =10…48 В
2 | ПЛК210-02-KR |  | DI 24 DO 12 (э/м реле)
3 | ПЛК210-03-KR |  | DI 24 DO 16 (транзисторные ключи)
БЛАНК ЗАКАЗА
Заказ может быть оформлен сразу для нескольких разных комплектов контроллеров (до 3 комплектов). Для этого заполните столбец под ячейкой с соовтетствующим номером контроллера (К1…К3) из строки "№ контроллера"
№ контроллера Состав |  | К1 | К2 | К3 | Комментарии
№ Модификации процессорного модуля |  |  |  |  | В соответствии с таблицей №1
Кол-во однотипных комплектов контроллеров
Система Реального Времени Контроллера (укажите "+" требуемые модули СРВК)
Кол-во точек ввода/вывода контроллера* (60, 120, 300, 500, 1000) |  | 60 |  |  | Укажите кол-во точек ввода/вывода контроллера
Базовый модуль (без резервирования)**
Проф-1 Резервирование контроллеров с общим набором модулей ввода/вывода** |  |  |  |  | Будет доступен в следующей версии СРВК
Проф-2 Резервирование контроллеров и модулей ввода/вывода** |  |  |  |  | Будет доступен в следующей версии СРВК
Хранение архива на контроллере
Межконтроллерный обмен
Примечания:
* Точками ввода/вывода в контроллере считаются входные/выходные переменные, зарегистрированные в контроллере и привязанные к портам DI/DO/AI или внешним устройствам (переменные с номером платы #0). ** В состав выбранных основных модулей (базовый, проф-1, проф-2) входят: тм-канал, модуль встроенных алгоритмов регулирования.
Драйверы связи (укажите "+" требуемый драйвер):
Стандартные протоколы
Драйвер протоколов MODBUS RTU (сервер/клиент) |  | бесплатно |  |  | Установлен по умолчанию
Драйвер протоколов MODBUS TCP (сервер/клиент) |  | бесплатно |  |  | Установлен по умолчанию
Драйвер протокола МЭК 60870-5-104 (КП)
Драйвер протокола МЭК 60870-5-104 (ПУ)
Драйвер протокола МЭК 60870-5-101 (КП)
Драйвер протокола МЭК 60870-5-101 (ПУ)
Драйвер протокола МЭК 870-5-2-95 (FT3) КП
Драйвер протокола СПОДЭС
Специальные драйверы
Драйвер-шлюз
Электросчетчики
Драйвер счетчика СЕ102
Драйвер счетчика СЕ301
Драйвер счетчика СЕ303
Драйвер счетчика Меркурий-200
Драйвер счетчика Меркурий-230
Драйвер счетчика Меркурий-233
Драйвер счетчика Меркурий-234
Драйвер счетчика Меркурий-236
Драйвер счетчика Лейне Электро-01М
Драйвер счетчика Лейне Электро-03М
Драйвер счетчиков ПСЧ-3АРТ.07, ПСЧ-3АРТ.09
Драйвер счетчика ПСЧ-ЗТА.07
Драйвер счетчиков ПСЧ-3ТМ.05М, ПСЧ-4ТМ.05М, СЭБ-1ТМ.02(М)
Драйвер счетчиков СЭТ-4ТМ.03, СЭТ-4ТМ.03М, СЭТ-4ТМ.02, СЭТ-4ТМ.02М, ПСЧ-4ТМ.05, ПСЧ-4ТМ.05МК
Драйвер счетчика СЭБ-2А.07
Драйвер счетчика Маяк Т301
Драйвер счетчика СОЭ-55
Драйвер счетчика НЕВА МТ 123
Драйвер счетчика ISKRAEMECO
Драйвер счетчика Миртек-3-РУ
Драйвер счетчика ЦЭ 2727
Теплосчетчики
Драйвер теплосчетчика МАГИКА - протокол D2
Драйвер теплосчетчика МАГИКА (протокол Modbus)
Драйвер вычислителя ВКТ-5
Драйвер вычислителя ВКТ-7
Драйвер теплосчетчика ТЭМ-05М-3
Драйвер теплосчетчика ТЭМ-104
Драйвер теплосчетчика ТЭМ-106
Драйвер теплосчетчика ВИС.Т (протокол HydraLink)
Драйвер теплосчетчика ВИС.Т (протокол ModBus)
Драйвер магистрального протокола приборов Логика СПТ961
Драйвер тепловычислителя СПТ941
Драйвер тепловычислителя СПТ943
Драйвер тепловычислителя СПТ963
Драйвер теплосчетчика SA-94
Драйвер теплосчетчика ТСЧВМ2
Драйвер приборов Взлёт (ТСРВ-022, ТСРВ-023, ТСРВ-024, ТСРВ-034)
Драйвер тепловычислителя ТВ7
Драйвер теплосчетчика КМ-5
Драйвер теплосчетчика СКМ-2
Драйвер теплосчетчика МКТС
Драйвер теплосчетчика Малахит-8
Драйвер теплосчетчиков КС-202, Т-21 (через АРС-У)
Драйвер теплосчетчика ТЕПЛОКОН
Драйвер теплосчетчика ТМК-Н
Драйвер тепловычислителя Тепло-3В
Драйвер вычислителя Эльф
Комплексные приборы учета (теплоэнергоконтроллеры)
Драйвер контроллера ТЭКОН-19
Драйвер вычислителя Ирга-2
Драйвер вычислителя Ирга-2 сенсорный (исполнение 5)
Драйвер теплоэнергоконтроллера «ИМ2300»
Корректоры газа
Драйвер магистрального протокола приборов Логика СПГ761
Драйвер прибора СПГ 741
Драйвер корректора объема газа ЕК260, ЕК270
Драйвер корректоров объема газа ТС215 ТС220
Счётчики импульсов
Драйвер счетчиков импульсов Пульсар
Драйвер счетчика импульсов КВАЗАР
Другие приборы
Драйвер счетчика АС-001
Драйвер приборов ГиперФлоу-УИВК
Драйвер приборов ГиперФлоу-3Пм
Драйвер модулей Теконик
Драйвер протокола SuperFlo-IIE
Драйвер коммутатора ElCor-EZ
Драйвер контроллера Elex-2021
Драйвер приборов Днепр-7
Драйвер регулятора АРТ-01
Драйвер прибора ТРМ202
Драйвер радиоадаптера KEDAH RA-433T
Драйвер приборов Орион-2-Х
Драйвер устройств БУВ, БТР-СК3, БВЧС, ИБУК
Драйвер ультразвукового расходомера US800
Модули ввода-вывода Мх210 (поддержка СРВК (модуль SIM))
Модификация |  | Кол-во |  |  | Количество входов
Модули дискретного ввода (Ethernet) МВ210
МВ210-202 |  |  |  |  | 20 DI
МВ210-204 |  |  |  |  | 20 DI
МВ210-221 |  |  |  |  | 9 + 6 DI
Модули аналогового ввода с универсальными входами (Ethernet) МВ210
Необходимость метрологической поверки |  |  | + |  | Укажите необходимость метрологической поверки "+"
МВ210-101 |  |  |  |  | 8 AI
Модули дискретного ввода/вывода (Ethernet) МК210
МК210-311 |  |  |  |  | 6 DI / 8 DO
МК210-312 |  |  |  |  | 12 DI / 4 DO
Модули дискретного вывода (Ethernet) МУ210
МУ210-410 |  |  |  |  | 16 DO
МУ210-411 |  |  |  |  | 24 DO
Модули ввода-вывода Мх210 (поддержка через драйвер ModBus)
Модификация |  | Кол-во |  |  | Количество входов
Модули дискретного ввода (Ethernet) МВ210
МВ210-212 |  |  |  |  | 32 DI
МВ210-214 |  |  |  |  | 32 DI
Модули дискретного ввода/вывода (Ethernet) МК210
МК210-301 |  |  |  |  | 6 DI / 8 DO
МК210-302 |  |  |  |  | 12 DI / 4 DO
Модули дискретного вывода (Ethernet) МУ210
МУ210-401 |  |  |  |  | 8 DO
МУ210-402 |  |  |  |  | 16 DO
МУ210-403 |  |  |  |  | 24 DO
Модули аналогового вывода (Ethernet) МУ210
Необходимость метрологической поверки |  |  | + |  | Укажите необходимость метрологической поверки "+"
МУ210-501 |  |  |  |  | 8 AO
Модуль измерения параметров трехфазной электрической сети МЭ210-701
МИП МЭ210-701 |  |  |  |  | 20 DI
Блок питания для ПЛК с интерфейсом Ethernet
Модификация |  | Кол-во |  |  | Номинальное напряжение (Uном)
БП100К-12 |  |  |  |  | 12 В
БП120К-24 |  |  |  |  | 24 В
БП60К-24 |  |  |  |  | 24 В
Аксессуары
Наименование |  | Кол-во |  |  | Применение
Кабель MicroUSB-USB (1,8 м) |  |  |  |  | Для настройки и программирования ПЛК210 по USB. Поставляется в комплекте с ПЛК210. Длина: 1,8 м.
Кабель UTP RJ45-RJ45 (0,15 м) |  |  |  |  | Для настройки, программирования и обмена ПЛК210 по Ethernet. Поставляется в комплекте с ПЛК210. Длина: 0,15 м.
КС14 |  |  |  |  | Для подключения к системной консоли ПЛК210 (порт RS-232). Длина: 1,8 м.
КС16 (1,5 м) |  |  |  |  | Для связи ПЛК210 (порт RS-232) c панелями оператора ИП320 (порт RS-232), СП3xx (порт PLC, RS-232). Длина: 1,5 м или 2,5 м.
КС16 (2,5 м) |  |  |  |  | Для связи ПЛК210 (порт RS-232) c панелями оператора ИП320 (порт RS-232), СП3xx (порт PLC, RS-232). Длина: 1,5 м или 2,5 м.
КС17 |  |  |  |  | Для связи ПЛК210 (порт RS-232) с модемом ПМ01 [М01]. Длина: 1,5 м.
КК28 |  |  |  |  | Комплект съемных клеммных колодок с невыпадающими винтами (2×28). Поставляется в комплекте с ПЛК210
Среда программирования контроллера (ИСР "КРУГОЛ")
ИСР "КРУГОЛ" |  | Количество переменных* |  |  | Требуемое кол-во лицензий
Среда программирования контроллеров (для платформы ПЛК210-KR). Windows XP/ 7 (x86,x64)/ 10 (x86,x64)/ Server 2008 R2(x86,x64)/ Server 2012R2 х64/ Server 2016 х64. |  | до 300 |  |  | Бесплатно Поставляется на CD-диске совместно с контроллером, функционирует без ключа защиты
от 300 и более
Примечания:
* В это количество переменных входят все переменные, используемые в одной программе: как физические системные переменные для ввода сигналов в контроллер и вывода сигналов из контроллера, так и виртуальные системные переменные, используемые для хранения результатов вычислений. Системная переменная - это переменная, описываемая в базе данных и имеющая один из следующих типов: «Входная Аналоговая», «Аналоговая Выходная», «Входная дискретная», «Дискретная Выходная» или «Ручной Ввод».
Дополнительное ПО
Наименование ПО |  | Требуемое кол-во лицензий |  |  | Комментарии
ОРС-сервер СРВК поддержка спецификации DA |  | Бесплатно |  |  | Поставляется на CD-диске совместно с контроллером, функционирует без ключа защиты
ОРС-сервер СРВК поддержка спецификации DA+HDА* (с программным ключом защиты).
ОРС-сервер СРВК поддержка спецификации DA+HDА* (с электронным (аппаратным)** ключом защиты).
Примечания:
* Функционирует при наличии модуля "Хранение архива на контроллере" в СРВК.
** Аппаратный ключ защиты позволяет использовать ОРС-сервер без привязки к компьютеру.

## Описание модулей СРВК
Описание модулей системы реального времени контроллеров СРВК КРУГ
Система Реального Времени Контроллера, это программный комплекс, обеспечивающий выполнение функций контроллера в реальном времени.
Название модуля | Назначение
Кол-во точек ввода/вывода контроллера | Точки ввода/вывода контроллера – переменные, привязанные к портам DI/DO/AI/AO или внешним устройствам (с использованием драйверов). Переменная – набор тегов (атрибутов), относящихся к одному параметру (например, токовый сигнал 4-20мА): текущие значение, метка времени, качество, начало шкалы, конец шкалы, границы сигнализации и др. В зависимости от типа каждая переменная включает от 36 до 147 различных атрибутов, которые могут быть заданы пользователем, обработаны и сформированы в СРВК автоматически.
(60, 120, 300, 500, 1000)
Базовый модуль (без резервирования) | В состав Базового модуля контроллера входят:
- Модули связи со Станцией оператора
- Модуль связи со Станцией инжиниринга
- Драйверы модулей ввода/вывода DevLink-A10
- Модуль сервера базы данных реального времени
- Служба автовосстановления программ
- Модуль визуализации
- WEB-конфигуратор
Резервирование контроллеров не поддерживается!
Проф-1 (Резервирование контроллеров с общим набором модулей ввода/вывода) | Помимо всех функций Базового модуля включает функции, обеспечивающие автоматическое резервирование процессорной части без дублирования модулей ввода/вывода.
Основные функции данного модуля:
- Передача управления резервному процессорному модулю в случае выхода из строя основного процессорного модуля
- Зеркализация данных с основного процессорного модуля контроллера на резервный и обеспечение автоматического обновления информации об изменениях конфигурации на резервном процессорном модуле
- Обеспечение безударного перехода при переходе с основного на резервный процессорный модуль.
Проф-2 (Резервирование контроллеров и модулей ввода/вывода) | Помимо всех функций Базового модуля включает функции, обеспечивающие 100% автоматическое резервирование контроллеров.
Основные функции данного модуля:
- Передача управления резервному контроллеру в случае выхода из строя процессорного модуля или модулей ввода/вывода основного контроллера
- Зеркализация данных с основного контроллера на резервный, диагностика каналов передачи данных
- Обеспечение безударного перехода при переходе с основного на резервный контроллер или процессорный модуль.
WEB-конфигуратор (входит в состав модулей: Базовый, Проф-1, Проф-2) | Позволяет пользователю настраивать параметры работы контроллера с любого компьютера сети (в т.ч. Интернет) с помощью Web-браузера. Входит в состав модулей: Базовый, Проф-1, Проф-2
Хранение архива на контроллере | Позволяет формировать и сохранять архивы в памяти контроллера. Архивы могут сохраняться как в оперативной, так и в энергонезависимой памяти контроллера в зависимости от решаемой задачи.
Межконтроллерный обмен | Модуль межконтроллерного обмена предназначен для создания распределенных систем с использованием обмена данными между несколькими контроллерами.
Модуль выполняет следующие функции:
- Обмен оперативными и расчетными значениями базы данных
- Обмен значениями атрибутов переменных базы данных
- Диагностика каналов связи межконтроллерного обмена
ТМ-канал (входит в состав модулей: Базовый, Проф-1, Проф-2) | ТМ-канал позволяет организовать информационный обмен оперативными и историческими данными по медленным и неустойчивым каналам связи. Идеально подходит для связи с устройствами по радиоканалу или GSM/GPRS-каналу низкого качества.
Встроенные алгоритмы регулирования (входит в состав модулей: Базовый, Проф-1, Проф-2) | Модуль позволяет создавать контуры ПИД - регулирования. Разветвленная система сигнализаций, функции «динамических» и «статических» балансировок, компенсации люфтов, а также множество других дополнительных настроек позволяют реализовать самые разнообразные системы регулирования без единой строчки пользовательского программного кода!
Среда программирования контроллера (ИСР "КРУГОЛ")
Интегрированная среда разработки КРУГОЛ позволяет выполнять генерацию БД контроллера, настройку трендов, компиляцию и отладку программ Пользователя, написанных на технологическом языке КРУГОЛ, а также загрузку откомпилированных модулей в контроллер и их отладку непосредственно на контроллере
Количество переменных от 300 и более | Количество системных переменных, используемых в одной программе: «Входная Аналоговая», «Аналоговая Выходная», «Входная дискретная», «Дискретная Выходная» и «Ручной Ввод». Промежуточные переменные в это количество не входят!
Дополнительное ПО
Имитатор системы реального времени контроллера | Имитатор СРВК – программный комплекс, реализующий все базовые функции Системы Реального Времени Контроллера за исключением функций опроса модулей ввода/вывода, а также сторонних устройств с использованием драйверов. Имитатор СРВК полностью повторяет алгоритмы обработок переменных БД контроллера, позволяет отлаживать программы пользователя с имитацией входных/выходных сигналов, осуществлять межконтроллерный обмен с другими имитаторами и контроллерами, передавать данные в SCADA КРУГ-2000. Подробнее по ссылке https://www.krug2000.ru/products/ppr/srvk/imitator-srvk.html
ОРС-сервер СРВК поддержка спецификации DA | OPC-сервер предназначен для организации информационного обмена с системой реального времени контроллера, имеющей в своём составе модуль «TM-канал». Подробнее по ссылке https://www.krug2000.ru/products/ppr/opc/1439.html
ОРС-сервер СРВК поддержка спецификации DA+HDА
ОРС-сервер протоколов MODBUS (до 30 тегов бесплатно) | OPC-сервер предназначен для организации информационного обмена по протоколу MODBUS RTU/TCP. Подробнее по ссылке https://www.krug2000.ru/products/ppr/opc/opc-server-modbus.html